**INSTRUKCJA**PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU KLINICZNEGO ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH

wybór **reprezentatywnych prawidłowych (BIRADS 1 lub BIRADS 2)**
zdjęć mammograficznychwykonanych w okresie 1.10.2019-31.08.2020 r.,
w ramach Programu profilaktyki raka piersi (2 komplety po 4 zdjęcia)

****

• komplet „tłuszczowy” (min. 70% tkanki tłuszczowej)

• komplet „gruczołowy” (min. 70% tkanki gruczołowej)

każdy komplet składa się z 2 projekcji (skośnej i kraniokaudalnej) każdego sutka

**MAMMOGRAFIA CYFROWA
(2 komplety po 4 zdjęcia):**

komplety muszą być:

1. wydrukowane w rozmiarze rzeczywistym:
* 2 komplety wydrukowane z etykietą,
* 2 komplety wydrukowane zanonimizowane, czyli bez etykiety z pozostawionym wyłącznie numerem identyfikacyjnym,
1. zanonimizowane zdjęcia zarchiwizowane na płytach CD

etykieta jest oceniana zgodnie z załącznikiem nr 7

**MAMMOGRAFIA ANALOGOWA
(2 komplety po 4 zdjęcia):**

etykieta jest oceniana zgodnie z załącznikiem nr 6

w przypadku **braku możliwości usunięcia etykiety przez świadczeniodawcę** ze zdjęć wydrukowanych i/lub na płycie CD przez świadczeniodawcę – **złożenie stosownego oświadczenia** do COK

wpisanie numerów identyfikacyjnych znajdujących się
 na zdjęciach do załączników nr 1 i 3 i na płytach odpowiednio dla kompletu „tłuszczowego” lub „gruczołowego”

przesłanie zdjęć wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 9 do COK do 15 września 2020 r.

wypełnienie załączników nr 1, 2, 3, 9 i dołączenie ich do zdjęć (załącznik nr 3 w dwóch egzemplarzach)