**INSTRUKCJA**PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU KLINICZNEGO ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH

wybór **reprezentatywnych prawidłowych (BIRADS 1 lub BIRADS 2)**
zdjęć mammograficznychwykonanych w okresie 1.10.2020-31.08.2021 r.,
w ramach Programu profilaktyki raka piersi (2 komplety po 4 zdjęcia)

****

• komplet „tłuszczowy” (min. 70% tkanki tłuszczowej)

 • komplet „gruczołowy” (min. 70% tkanki gruczołowej)

każdy komplet składa się z 2 projekcji (skośnej i kraniokaudalnej) każdego sutka

**MAMMOGRAFIA CYFROWA
(2 komplety po 4 zdjęcia):**

komplety muszą być:

1. wydrukowane w rozmiarze rzeczywistym:
* 2 komplety wydrukowane z etykietą,
* 2 komplety wydrukowane zanonimizowane, czyli bez etykiety z pozostawionym wyłącznie numerem identyfikacyjnym,
1. zanonimizowane zdjęcia zarchiwizowane na płytach CD

etykieta jest oceniana zgodnie z załącznikiem nr 7

**MAMMOGRAFIA ANALOGOWA
(2 komplety po 4 zdjęcia):**

etykieta jest oceniana zgodnie z załącznikiem nr 6

w przypadku **braku możliwości usunięcia etykiety przez świadczeniodawcę** ze zdjęć wydrukowanych i/lub na płycie CD przez świadczeniodawcę – **złożenie stosownego oświadczenia** do COK

Wpisanie na załączniku nr 1 i 3 numerów identyfikacyjnych znajdujących się na wszystkich zdjęciach i na płytach CD (komplet „tłuszczowy” i komplet „gruczołowy”)

przesłanie zdjęć wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 9 –TYLKO OŚWIADCZENIE do COK **do 15 września 2021 r.**

wypełnienie załączników nr 1, 2, 3, 9-TYLKO OŚWIADCZENIE i dołączenie ich do zdjęć (załącznik nr 3 w dwóch egzemplarzach)